Приложение №1

К  закупочной документации по закупке №20-ЗП

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

Исполнительный директор АО «АЭСК»

_______________ Козлов В. С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

строительство здания  РТП-10/0,4 кВ по адресу: Тульская область, г.Алексин, мкр.  Петровский,  в районе ул.Л.Толстого, на земельном участке с кадастровым (или условным) номером 71:24:050107:496

Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект строительства.

  - Используемые материалы должны соответствовать техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

  - Ведомость видов работ, материалов, их объёмы и начальная (максимальная) цена указана в Приложении №1.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией. (Приложение №2).

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения.

  - При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ с предъявлением претензии к Подрядчику.

  - Транспортировка материалов к месту проведения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - Разборку и восстановление ограждений, восстановление разрушенных при строительстве дорожных сооружений и тротуаров, осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- Осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематический, а по завершении работ – окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, мусора и отходов;

- Вывоз  после окончания работ и до подписания Акта о приемке выполненных работ за пределы территории объекта мусора,  и  в течение 3 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ принадлежащие Подрядчику технику, оснастку, инструменты, приборы, инвентарь  и другое оборудование.

  - Персонал Подрядчика должен иметь аттестацию, что должно быть подтверждено документами об аттестации персонала, копиями протоколов и удостоверений. Среди персонала Подрядчика должно быть не менее 5 человек, имеющих высшее либо среднее техническое образование  и опыт работы в области строительства.

  - Подрядчик обязан иметь материально техническую базу необходимую для выполнения работ по договору, в составе которой должны быть в обязательном порядке следующие виды техники: экскаватор, кран, грузовой автомобиль.

- Требования к безопасности.

  - При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологический безопасности и охраны здоровья населения, действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также предписания надзорных и контролирующих органов.

  - При выполнения работ Подрядчик должен руководствоваться:

- СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СП 49.1330.2010, СП 76.13330.2011, СП 31-110-2003;

- Стандартов НОСТРОЙ;

- Правилами по охране труда при работе на высоте;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;

- Межотраслевыми инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

  - Ответственность за пожарную безопасность на объекте, а также за соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несет непосредственно Подрядчик.

  - Временные электрические сети и электрооборудование должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Этапы выполнения работ.

  - Произвести устройство основания под фундамент из щебня, блоков стен подвалов, фундаментных блоков.

  - Произвести гидроизоляцию боковую обмазочную битумную в два слоя фундаментов по бетону, гидроизоляцию стен, фундаментов горизонтальную оклеечную в два слоя.

  - Произвести укладку труб диаметром 100мм под кабельные линии.

  - Произвести монолитные бетонные стенки и днища кабельных каналов, установку закладных деталей, грунтовку металлических поверхностей, прокладку стальных труб, монтаж люков МКЛ (перекрытия каналов) с окраской металлических грунтованных поверхностей.

  - Произвести кладку стен из керамзито-бетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичем, кладку внутренних стен из керамзито-бетонных блоков.

  - Произвести установку монтажных изделий и металлических перемычек из уголка, окраску металлических грунтованных поверхностей эмалью в два раза.

  - Произвести устройство покрытия крыши здания.

  - Произвести устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек, устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя, устройство мелких покрытий (парапеты, свесы т т. п.) из листовой оцинкованной стали, монтаж молниеприемной сетки.

  - Произвести устройство полов из подстилающих бетонных слоев, железнение цементных покрытий.

  - Произвести установку металлических дверных блоков, дверей металлических, ворот металлических, установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5м2 и решеток жалюзийных неподвижных.

  - Произвести отделочные работы, затирку швов кирпичной кладки, окраску стен водоэмульсионными составами, окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью за два раза.

  - Произвести устройство оснований отмостки из щебня, устройство бетонных покрытий отмостки из литой бетонной смеси.

  - На выполненные работы Подрядчик обязан представлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», с приложением документов о качестве применяемых материалов и оборудования. До начала производства работ, согласовать документы о качестве применяемых материалов и оборудования с Заказчиокм.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и т. д.).

  - На объекте надлежит:

- Вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается заказчиком по согласованию с подрядчиком и субподрядными организациями;

- Составлять акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

- Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную.

  - Порядок ведения общего и специального журналов учета работ необходимо вести согласно РД-11-05-2007.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

- Требования к качественным характеристикам работ.

  - Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

  - В момент подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан передать Заказчику техническую документацию на поставленное оборудование, включающую сертификаты и паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы, использованные материалы и устанавливаемое оборудование составляет не менее 12 месецев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

  - Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик их допустил.

- Требования к результатам выполнения работ.

  - По результатам выполненных работ подписываются Акты сдачи-приемки выполненных работ.

  - По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы документов:

- Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном форме в 2-х экземплярах с приложением счетов и счетов-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 2-х экземплярах;

- Акты освидетельствования скрытых работ (2 экз.);

- Исполнительную документацию (2экз.).

Приложения:

- - Ведомость видов работ, материалов, их объёмы и начальная (максимальная) цена.

- -    Проектная документация на строительство РТП в мкр. «Петровский».

- -   Локальный сметный расчет

Главный инженер АО «АЭСК»                                                Суханов С. А.

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                    Рыбин П. А.